一、填空题

1.在水泵进口与进水管路之间，用    心的变径接管，水泵出口与出水管路之间，用    心的变径接管,变径接管的长度为两端管径之差的    倍。

2.      是能量的概念，它指单位重量的液体流过水泵后能量的增量。

- 泵内       与        之差为泵内损失功率。

- 4.流量水从叶轮进口流向叶轮出口，则流量为    ，反之为    。转速叶轮顺着出厂规定的方向旋转，则转速为    ，反之为     。

- 5.水泵         性能曲线又叫全性能曲线或       性能曲线，分布在    个象限内。

6.泵串联工作时，每台水泵通过    的流量，但总扬程为该流量下各台水泵的扬程      。

7.射流泵由      、      、      、      等几部分组成。

8.      是通过水泵叶轮的旋转把机械能转化为所输送的液体的能量的。按照叶轮及流体流动方式的不同，又可将叶片泵分为     、      和      。

9.泵的流量有      流量和     流量之分。

10.移动式泵房又可分为     、     ；固定式泵房通常分为      泵房、     干室型泵房、       型泵房和         泵房四类。

二、简答题

1.穿墙管和软接头的作用？

- 2.水轮泵的主要特点？

- 3.介绍水泵的飞逸转速？

4.水泵选型的原则？

5.介绍水泵的安装形式？

三、问答题

1.水泵站在城镇建设中的应用

2.介绍湿室型泵房的几种型式？

3.如何改善水泵的使用和运行条件，减少汽蚀？

4.分析影响泵房结构类型的因素？