- 填空题

1.管井施工建造一般包括(       )、(        )、(        )、(       )、(       )等过程。

2．（       ）、（        ）、(         ）、（        ）、可称之为生活饮用水的常规处理工艺。

3. 由于（          ）、（        ）、（        ）等各不相同，开采和取集地下水的方法和取水构筑物型式也各不相同。

4.取水构筑物有（        ）、（        ）、（        ）、（        ）及（       ）等组成。

5.水管材料的选择，取决于（          ）、（          ）、（         ）、（        ）等。

6.管网中的附件一般应安装在阀门井内。阀门井的平面尺寸，取决于（        ）以及附件的（       ）和（      ）。但应满足（        ）和（        ）各种附件所需的最小尺寸。阀门井的深度由（           ）确定。

7.水管的管顶以上的覆土深度，在不冰冻地区由（        ）、（        ）以及与其它管线（        ）等决定。

二、名词解释

1.大开挖施工法：

2.沉井施工法

3. 缆车式取水构筑物

4.平流式沉淀池

5. 高速水流反冲洗

三、问答题

1.介绍管井施工回转钻进过程？

2. 在湖泊、水库取水时，取水构筑物位置选择应注意的问题