一、填空题

1 土是岩石（    ）的产物。

2 土中水可以处于（    ）、（    ）或（    ）。

3 （    ）是影响土的性质最主要的因素。

4 根据我国规范，土按颗粒级配和塑性指数分为（    ）、（    ）、（    ）和（    ）四大类。

5 同一种黏性土随其（    ）的不同，而分别处于固态、（    ）、（    ）及（    ），其界限含水量分别为缩限、（    ）和（    ）。

6 土的灵敏度是以原状土的强度与该土经过（    ）后的强度之比来表示。

7 土体具有被水透过的性质称为土的（    ）。

8 土中自重应力是指土体受到自身（    ）作用而存在的应力。

9 建筑物的荷载通过自身基础传给（    ），在基础底面与（    ）之间便产生了荷载效应。

10 土的压缩是指土中孔隙的体积缩小，即土中（    ）和土中（    ）所占的体积缩小，此时，（    ）调整位置，重新排列，互相挤紧。

11 天然土层在历史上受过的最大固结压力指土体在固结过程中所受的最大竖向（    ），称为（    ）固结压力。

12 土的变形模量E0是土体在（    ）条件下的应力与应变的比值，而土的压缩模量Es则是土体在（    ）条件下的应力与应变的比值。

13 由库伦公式可知，无黏性土的抗剪强度与剪切面上的法向应力（    ）。

14 土压力通常是指挡土墙后的填土因（    ）或（    ）作用对墙背产生的侧压力。

15 在荷载作用下地基因承载力不足引起的破坏，一般都由地基土的（    ）引起。

16 地基容许承载力是指地基稳定有足够（    ）的承载能力，它相当于地基极限承载力除以一个（    ）。

17 浅基础的地基破坏模式有三种：（        ）、（        ）和冲切剪切破坏。

二、名词解释

1 重力水

2 物理风化

3 土的孔隙率

4 土的干密度

5 快剪试验

- 问答题

- 1与一般建筑材料相比，土具有哪些特点？

2 影响渗透系数的主要因素有哪些？

3 渗流引起的渗透破坏问题主要有哪两大类，具体的工程表现是什么？

4 简述分层总和法计算基础沉降的原理。

5影响地基破坏模式的因素有哪些？

四、计算题

按图给出的资料，计算并绘制地基中的自重应力σc沿深度的分布曲线，图中自然地面标高44.0m。