- 填空题

1. 输水管的最小坡度应大于（     ）,D为管径;输水管线坡度小于(      )时，应每隔0.5-1km装置排气阀。埋管时也应人为地做成上升和下降的坡度，以便在管坡顶点设（      ），管坡底处设（     ）。在严寒地区敷设的管线应注意防止（     ）。

2.管井施工建造一般包括（     ）、（     ）、（     ）、（     ）、（    ）等过程，最后进行抽水试验。

3.机械搅拌澄清池为（    ）、（    ）和（    ）三种工艺在一个构筑物中的综合工艺设备，各部分相互牵制、相互影响。

4.取水构筑物的类型很多，但可分为（    ）取水构筑物和（    ）取水构筑物两类。

5.江河固定式取水构筑物主要分为（    ）和（     ）两种，另外还有（    ）等。

6河床式取水构筑物是由（      ）、（      ）、（      ）和（      ）组成。

7.取水头部的型式很多，常用的有（     ）、（      ）、（     ）、（     ）、（      ）等。

8.取水泵站取水头部进水孔一般布置在取水头部的（     ）和（     ）。漂浮物较少和无冰凌时，也可布置在（       ）。

二、简答题

1.水厂的基本组成分为哪两部分？

- 按照水管工作条件，水管性能应满足哪些要求？

3.在设计取水构筑物时，应注意收集有关河段的水位、流量和流速的哪些资料？

4.取水泵房要受到河水或地下水的浮力作用，因此在设计时必须考虑抗浮。抗浮的措施有哪些？

- 简单介绍套管护壁钻进法？

- 三、问答题

1.管井竣工后验收时，施工单位应提交哪些资料？

2.给水厂设计原则重点有那几项？

3.输水管渠定线注意哪些事项？