一、填空题

1.河床式取水构筑物的进水管有（         ）、（         ）、（      ）等。

2.常见的管井构造由（    ）、（      ）、（       ）及（      ）所组成。

3.取水泵房的井壁，要求在水压作用下不产生（   ）。井壁防渗主要在于混凝土的（   ），所以必须注意混凝土的（    ）和（    ）。

4.二级泵房根据（        ）和（    ）来调节水泵运行台数和阀门的开启度。

5.水管材料的选择，取决于（       ）、（       ）、（      ）、（     ）等。

6.水管的管顶以上的覆土深度，在不冰冻地区由（        ）、（       ）以及与其它管线（        ）等决定，金属管道的管顶覆土深度在冰冻地区通常不小于（   ）m，非金属管的管顶覆土深度应大于（   ）m，冰冻地区的覆土深度应考虑土壤的（         ）。

7.在土壤（      ）较高和地下水位（     ）处，水管可直接埋在管沟中未扰动的天然地基上。一般情况下，铸铁管、（    ）、（               ）可以不设基础。在岩石或半岩石地基处，管道底应（       ）并铺平夯实，垫层厚度金属管和塑料管至少为（   ）mm，非金属管道不小于（       ）mm。

二、简答题

1.给水管网的布置应满足哪些要求？

- 河床式取水构筑物与岸边式取水构筑物的适用条件有哪些？

3.可行性研究是提出工程建设的科学依据，主要内容包括哪些？

4. 给水厂在选择厂址时，一般应考虑哪些问题?

- 给水管网维护包括哪些内容？

三、问答题

1.水厂平面布置的主要内容及要求？

2.管线穿越障碍物如何采取措施？

3.介绍机械搅拌澄清主要设计参数和设计内容？