- 填空题

1、输水和配水系统是保证输水到给水区内并且配水到所有用户的全部设施。它包括：（        ）、（        ）、（        ）、（        ）和（        ）等。

2、管网年费用折算值是按年计的管网（        ）和（        ），它是管网技术经济计算时的目标函数。

3、 在（          ）、（          ）、或（         ）时，都有可能考虑分区给水问题。但管网分区后，将（        ）管网系统的造价，因此须进行技术上和经济上的比较。

4、 铸铁管接口有两种形式：（        ）和（        ）。接口材料，一般可用（        ）、（        ）或（        ），特殊情况下也可用（        ）接口，利用材料的（        ）达到接口密缝的目的。

5. 给水管多数埋在道路下。金属管道的管顶覆土深度通常不小于（      ）。非金属管的管顶覆土深度应大于（      ）,覆土必须（      ），以免受到（      ）的作用而影响水管强度。冰冻地区的覆土深度应考虑土壤的（        ）。

6.输水管的最小坡度应大于（      ）,输水管线坡度小于1：1000时，应每隔0.5-1km装置（      ）。埋管时也应人为地做成（      ）和（      ）的坡度，以便在管坡顶点设（      ），管坡底处设（      ）。在严寒地区敷设的管线应注意防止（      ）。

二、简答题

1. 给水管网布置应满足哪些要求？

2. 给水系统由哪些设施组成

3. 为保持管网的正常水量或水质，除了提高出厂水水质外，可采取哪些措施？

4. 简单介绍套管护壁钻进法？

三、问答题

1. 管井竣工后验收时，施工单位应提交哪些资料？

2. 地下水取水构筑物分类？