- 填空题

1、叶片泵按照叶轮及流体流动方式的不同，分为      、      、       。

2.水泵的工作参数包括泵的     、     、      、     、     、        。

3.闸阀是利用闸板改变         来控制流量，蝶阀是利用           控制开启度。

4. 轴流泵应采用      启动方式，离心泵应采用      启动方式。

- 5. 泵的流量有      流量和      流量之分。

二、名词解释

1.水锤：

- 几何相似：

- 比转速：

- 有效汽蚀余量：

- 全工况性能曲线：

- 三、问答题

- 1.水泵并联工作特点？

2.汽蚀对水泵性能的影响？

3.泵房的结构型式分类？

4.水泵选型中水台数选择应注意的问题？

5.停泵水锤的危害？

6.如何对水泵汽蚀进行防护？