- 一、填空题

1.水泵按照泵的工作原理来分类，主要有       、        、          。

2.水泵的主要构件包括      、      、       、      、      、         。

3.混流泵又称      ，根据出水室的不同，通常分为     和      两种。

4.离心泵是依靠       产生的离心惯性作用工作的，其特点是      、      。

二、名词解释

1.水力效率：

- 汽蚀余量：

- 机械损失功率：

- 运动相似：

- 水泵相似律：

- 三、简答题

- 1.闸阀的功能？

2.城市给水泵站规划原则？

3.水锤的分类？

4.如何防止水泵噪声？

5.潜水电泵的分类？

四、问答题

- 1.水泵选型的步骤：

2.泵站站址选择时，一般考虑哪几方面要求？

- 3.射流泵的工作原理